дома, с противоположенной стороны находится магазин, а слева от детского сада находится жилой дом и сельская администрация.

Предприятия с опасным производством, предприятия торговли, вокзалы и др.в непосредственной близости находится магазин.

Наличие и состояние ограждения учреждения, его тип;  забор штакетник деревянный высотой 1,5м., на границе с оградой проходит газопровод.

Обеспеченность   достаточным   уровнем   освещенности   внутренней  и  прилегающей территории: освещение внутри здания достаточное, а прилегающей территории не достаточное.

Кол-во зданий (корпусов), в которых размещено учреждение:  1.

Количество этажей в здании:     1    .

Количество выходов в здании:       3    .

Количество запасных выходов в здании: 3

Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность: КПП не имеется

Наличие  подсобных помещений и дополнительных строений (при наличии указать на внутренней или внешней территории учреждения): _на территории учреждения расположены новая пристройка не сданная в эксплуатацию, два кательные – 4кв.м. и 8кв.м, также на территории детского сада  имеется два туалета.

Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии): нет

Наличие комнаты техперсонала, вахтерские и др. (где расположены): не имеется

Наличие чердачных помещений: не имеется

Наличие подвальных помещений: не имеется

Возможность  бесконтрольного  доступа  к  чердачным и подвальным помещениям посторонних лиц:  нет имеется

Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров): Техническое состояние  основной части окон удовлетворительное, материал  рам из пластика (ПВХ), с внутренними запорами, решетки на окнах не имеется, а остальная часть окон деревянные они подлежат замене.

Вид охраны учреждения:   сторожевая.

(сигнализацией, постами милиции, ЧОП, сторожевая и др.)

В какой период охраняется учреждение: в рабочие дни с 19.00 ч. до 07.30 утра в праздничные и выходные дни круглосуточно с 08.00 до 08.00 часов.

(круглосуточно, если по графику, то указать время работы)

Применяемые инженерные технические средства охраны: не имеется

Наличие   и   состояние   инженерных   средств   обеспечения   безопасности (приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаум и др.) нет

Наличие книги посещений организации        имеется.

Наличие  и  состояние  охранной  сигнализации (указать, куда выведен сигнал тревоги)  НЕ ИМЕЕТСЯ

Наличие и состояние "тревожной кнопки" (КТС) )   не имеется.

(указать количество стационарных КТС и на брелке)

Видеонаблюдение:  имеется

Наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения: не имеется

Пожарно-техническое состояние:

Наличие и состояние пожарной сигнализации: имеется, но находится в не рабочем состоянии.

Наличие и состояние средств пожаротушения:     1 пожарный щит,

10 огнетушителей.

Дополнительные сведения по пожарной безопасности:  пожарный водоем имеется,

Ответственные за противопожарную безопасность:

Манапова Арубике Калманбетовна № 33-2от 30.08.2017г.                 .

(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность:

Манапова Арубике Калманбетовна № 36 от 04.09.2017г.                     .

(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)

Участковый уполномоченный полиции, закрепленный за учреждением Магомедов Рамазан                   +79994185865                                .

(Ф.И.О., номер телефона)

В  дошкольном образовательном учреждении  с  администрацией  и  обслуживающим персоналом регулярно проводятся занятия, в ходе которых разъяснен порядок действий при получении информации  о  ЧС (возможности совершения террористических актов, нарушения общественного   порядка,   совершения  преступлений,  обнаружения  взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение  преступлений, и  другим  действиям  при  возникновении).

Присвоение категории:

По результатам обследования и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и форм паспортов безопасности этих объектов (территорий)»   муниципальному казенному образовательному учреждению  МКДОУ «Ново-Дмитриевский детский сад «Солнышко» третья категория.

Выводы.

1.Охрана объекта не позволяет противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект с целью совершения террористических и иных противоправных действий.

2.Возможность скрытного подхода к объекту имеется.

Рекомендации.

1. Обеспечить пропускной и внутри объектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

2. Проводить с работниками объектов (территорий) инструктаж и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

3. Оборудовать объект камерами видеонаблюдения с выводом на монитор в помещение сторожей, с записывающей аппаратурой не менее 30 дней.

4. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

5. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

6. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно - спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

7. Оборудовать объект периметральным и внутриобъектовым освещением.

8. Периодически осуществлять обход  и  осмотр  объектов  (территорий),  их